**歙县人民医院医用耗材采购项目**

项目编号： SYSBZB-20191216

**询**

**价**

**文**

**件**

项目单位：歙县人民医院

2019年12月

**目录**

[询价文件第一部分（专用部分）](#_Toc6562204)

[第一章询价公告](#_Toc6562205)

[一、采购项目名称及内容](#_Toc6562206)

[二、供应商资格](#_Toc6562207)

[三、报名及询价文件](#_Toc6562208)

四[、询价开启时间及地点](#_Toc6562210)

[五、询价响应文件提交截止时间](#_Toc6562211)

[六、联系方法](#_Toc6562212)

[第二章供应商须知前附表](#_Toc6562214)

[第三章采购需求](#_Toc6562215)

[一、技术参数配置要求](#_Toc6562216)

[二、商务要求](#_Toc6562217)

[第四章评审办法](#_Toc6562218)

[一、评标原则](#_Toc6562219)

[二、评审办法](#_Toc6562220)

[三、评审程序](#_Toc6562221)

[四、资格性评审表](#_Toc6562222)

[询价文件第二部分（通用部分）](#_Toc6562224)

[第五章供应商须知](#_Toc6562225)

[一、总则](#_Toc6562226)

[二、询价文件](#_Toc6562227)

[三、询价响应文件的编制](#_Toc6562228)

[四、询价响应文件的提交](#_Toc6562229)

[五、评审](#_Toc6562230)

[六、定标和授予合同](#_Toc6562231)

[七、质疑与投诉](#_Toc6562232)

[第六章合同格式](#_Toc6562233)

[第七章询价响应文件格式](#_Toc6562234)

[一、投标函](#_Toc6562235)

[二、项目响应情况](#_Toc6562236)

[三、有关资质证明材料](#_Toc6562237)

询价文件第一部分（专用部分）

第一章 询价公告

**采购项目询价公告**

经院务会研究同意，现对以下医用耗材采购项目进行询价，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

一、采购项目名称及内容

1、项目编号：SYSBZB-20191216

2、项目名称：歙县人民医院医用耗材采购项目

3、项目单位：歙县人民医院

4、项目地点：歙县人民医院

5、项目类别：货物类

6、资金来源：项目资金

7、项目标的名称、数量、包号、简要规格描述或基本概况介绍：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 项目名称 | 数量 | 备注1 | 简要规格描述 | 备注2 |
| 1 | 歙县人民医院医用耗材采购项目 | 1批 | 3年的用量，实际采购数量以医院实际需求量为准 | 详见采购需求一 | 国产产品 |

8、项目预算：800000元/年，详见采购需求一。

二、供应商资格

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供下列材料（具体要求详见招标文件资格性审查表）：

2.1.1身份证明材料；

2.1.2具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料；

2.1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动的，不纳入重大违法记录范围，禁止期限届满的可以参加，但需在书面声明中予以说明）。

**2.2信誉要求（其中第(2)项需按该项要求提供证明材料）**

投标人（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人:

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的；

**(2)投标人或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（投标人自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》**

(3)投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单；

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(5)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。**第(2)项在资格性审查时进行评审。**

2.3本项目不接受联合体投标。

2.4投标人所投产品属于消毒产品分类目录内产品应提供该产品有效期内的卫生安全评价报告，不列入消毒产品分类目录内的产品应提供产品检测报告；投标人如为制造商，应当拥有消毒产品生产企业许可证（有效期内）；投标人如为经销（代理）商，应当拥有医疗器械经营许可证或二类备案凭证（有效期内）； **(投标时需将消毒产品生产企业许可证、消毒产品卫生安全评价报告、产品检测报告、医疗器械经营许可证或二类备案凭证复印件加盖投标人公章并装订标书内)；**

2.5证明其提供货物的合法性：投标人是一级经销商的，应得到货物制造商厂家的有效授权文件，允许其提供该货物；投标人是次级经销商的，则必须提供上一级经销商的有效授权文件和货物制造厂家对上一级经销商的有效授权。

三、报名及询价文件

1、询价文件发售时间（即询价公告的公告期限）：自本询价公告发布之日起至2019 年 12月20日。

2、报名方式：询价开启时间前30分钟内，现场报名

3、供应商需提供投标文件正本副本各一套，密封要求根据第五章第四条要求

四、询价开启时间及地点

1、询价开启时间：2019年12月20日14时30分。

2、询价地点：歙县人民医院行政四楼会议室，逾期提交的询价响应文件，将不予接受。

五、询价响应文件提交截止时间

同询价开启时间。

**六、联系方法**

项目单位：歙县人民医院

地址： 安徽省黄山市歙县黄山中路歙县人民医院

联系人：江主任 电话：0559-6530215

第二章 供应商须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 项目名称：详见询价公告  项目编号：详见询价公告  采购内容及预算：详见询价公告 |
| 2 | 采购人：详见询价公告  地址：详见询价公告  联系人及联系方式：详见询价公告 |
| 3 | 联系人及联系方式：详见询价公告 |
| 4 | 监督部门名称：歙县人民医院院纪委  联系方式：0559-6530327 |
| 5 | 交易平台：详见询价公告 |
| 6 | 投标有效期：询价开始后30天 |
| 7 | **货物类项目**进口产品要求：  若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。 |
| 8 | 成交人个数： 1个 |
| 9 | 询价文件的澄清和修改：详见本文件第五章第11条 |
| 10 | 询价文件的的质疑和答复：详见本文件第五章第12条 |
| 11 | 询价响应文件递交截止时间和询价开始时间：详见询价公告  评审地点：歙县人民医院行政楼四楼会议室 |
| 12 | 评审方法：详见第四章 |
| 13 | 公告公示媒介：歙县人民医院网站http://www.hssxrmyy.com/ |
| 14 | **否决性（无效标）条款汇总：**  1、本文件第二章供应商须知前附表第7条；  2、符合性评审及价格评审未通过（详见第四章评审办法）；  3、本文件第五章供应商须知15.2条。 |
| 15 | **中标供应商需在合同签订后7个工作日内将合同扫描成PDF格式上传至邮箱sxrmyyyxgck@163.com** |

第三章 采购需求

一、采购需求一：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品品名 | 规格 | 控制价 | 参考年用量 | 技术要求 |
| 1 | 多酶清洗剂 | 1.0L | 240元/升 | 560升 | 1.用于去除手术器械及医疗用品上的蛋白质与脂类等有机污物，至少含有4种酶  2.需提供检测中心出具的清洗效果及对器械腐蚀性的检测报告 |
| 2 | 润滑防锈剂 | 1.0L | 224元/升 | 352升 | 1.用于金属器械、物品的的润滑、保养、防锈  2.提供检测中心出具的检测报告 |
| 3 | 除锈剂 | 1.0L | 152元/升 | 48升 | 用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备的锈斑锈迹 |
| 4 | 除垢剂 | 1.0L | 108元/升 | 16升 | 用于清除各类不锈钢器械、物品以及设备表面的水垢 |
| 5 | 内镜专用多酶清洗剂 | 1.0L | 200元/升 | 128升 | 1.适用于软式及硬式内镜的清洗，  2.能有效去除生物膜 |
| 6 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L/桶 | 496元/桶 | 96桶 | 1.用于内镜高水平消毒，5分钟达高水平消毒效果  2.挥发性小，无吸入毒性，对不锈钢基本无腐蚀性，对高分子聚合材料无腐蚀 |
| 7 | 碘伏消毒液 | 60ml | 4.64元/瓶 | 8000瓶 | 1.有效碘含量为4.5-5.5（g/L）,可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌  2.适用于皮肤、黏膜消毒 |
| 8 | 碘伏消毒液 | 500ml | 6.8元/瓶 | 4800瓶 | 1.有效碘含量为4.5-5.5（g/L）,可杀灭化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌  2.适用于皮肤、黏膜消毒 |
| 9 | 乙醇（75%） | 500ml | 5.44元/瓶 | 3000瓶 | 1.乙醇含量75%+-5%（v/v）  2.适用于完整皮肤和一般物品表面消毒 |
| 10 | 手消毒液 | 245ml | 13.6元/瓶 | 7200瓶 | 1.酒精浓度含量77%-83%（v/v），69.7%-75.2%（w/w）免洗速干，15s杀灭细菌，30s杀灭病毒  2.健康护肤不刺激，无色素无香精添加 |
| 11 | （抗菌）洗手液（泡沫型） | 500ml | 16元/瓶 | 4896瓶 | 1.天然椰油制造，弱酸性护肤效果极佳  2.泡沫细腻，清洁力强，易冲洗干净不伤手 |
| 12 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200张/盒 | 16元/盒 | 2盒 | 适用于121℃压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验 |
| 13 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200张/盒 | 35.2元/盒 | 565盒 | 1.适用于132℃压力蒸汽灭菌效果以及灭菌操作条件的检验  2.双面覆膜，具有防水性能 |
| 14 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mmx50m | 36元/卷 | 460卷 | 1.用于灭菌包封边胶带，适用于棉布、皱纹纸、无纺布、金属盒材质包装的封边 |
| 15 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 19mmx50m | 40元/卷 | 168卷 | 适用于医疗卫生机构部门用以指示物品是否经过115℃，30分钟；121℃，20分钟；132℃，3分钟的灭菌过程 |
| 16 | 压力蒸汽灭菌快速生物指示剂 | 50支/盒 | 26元/支 | 2000支 | 1.用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果的检测  2.3小时内读取生物监测结果，降低感染风险，提高器械周转率 |
| 17 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂（慢速） | 50支/盒 | 20元/支 | 350支 | 1.用于121℃下排气和132℃预真空压力蒸汽灭菌效果的检测  2.48小时内读取生物监测结果 |
| 18 | B-D真空测试图 | 40张/盒 | 9.6元/张 | 400张 | 本品由一定透气性能的纸和热敏染料印刷而成，温度达到134℃，3.5分钟，图案由原来的的淡黄色变成均匀的深褐色或者黑色  2.适用于日常预真空压力蒸汽灭菌器空气排出效果的监测 |
| 19 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | 200片/袋 | 1.216元/片 | 250片 | 属于五类指示物，用于灭菌物品的批量放行 |
| 20 | 封口测试纸（高温压力蒸汽） | 100张/盒 | 3.2元/张 | 2张 | 1.用于封口机180℃封口性能测试  2.达到封口要求的地方颜色变深且均匀 |
| 21 | 封口测试纸（低温等离子） | 100张/盒 | 4元/张 | 2张 | 1.用于封口机120℃封口性能测试  2.达到封口要求的地方颜色变深且均匀 |
| 22 | 灭菌包装材料 | 100mm\*100m | 80元/卷 | 66卷 | 1.适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌物品的一次性包装  2.多层复合膜，高透明、柔韧、耐戳刺  3.自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 23 | 灭菌包装材料 | 150mm\*100m | 96元/卷 | 57卷 | 1.适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌物品的一次性包装  2.多层复合膜，高透明、柔韧、耐戳刺  3.自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 24 | 灭菌包装材料 | 200mm\*100m | 144元/卷 | 5卷 | 1.适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌物品的一次性包装  2.多层复合膜，高透明、柔韧、耐戳刺  3.自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 25 | 灭菌包装材料 | 250mm\*100m | 160元/卷 | 25卷 | 1.适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌物品的一次性包装  2.多层复合膜，高透明、柔韧、耐戳刺  3.自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 26 | 灭菌包装材料 | 300mm\*100m | 168元/卷 | 13卷 | 1.适用于压力蒸汽和环氧乙烷灭菌物品的一次性包装  2.多层复合膜，高透明、柔韧、耐戳刺  3.自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 27 | 医用灭菌包装无纺布 | 500mm\*500mm | 0.96元/张 | 4800张 | 1.适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌，为一次性使用材料  2.具有优异的阻菌性能，提供检测中心出具的检测报告 |
| 28 | 医用灭菌包装无纺布 | 700mm\*700mm | 1.76元/张 | 300张 | 1.适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌，为一次性使用材料  2.具有优异的阻菌性能，提供检测中心出具的检测报告 |
| 29 | 医用灭菌包装无纺布 | 900mm\*900mm | 2.56元/张 | 200张 | 1.适用于高压蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、低温等离子灭菌，为一次性使用材料  2.具有优异的阻菌性能，提供检测中心出具的检测报告 |
| 30 | 新华牌低温等离子灭菌卡匣 | 12个/盒 | 220元/盒 | 30盒 | 适用于新华牌低温等离子灭菌器，规格型号px-100x，该产品可在供货前提供产品厂家授权书 |
| 31 | 低温等离子灭菌生物指示剂 | 50支/盒 | 38元/支 | 400支 | 用于低温等离子灭菌效果的检测  2.48小时内读取生物监测结果 |
| 32 | 低温等离子灭菌化学指示卡 | 200张/瓶 | 130元/瓶 | 12瓶 | 1.适用于低温等离子灭菌效果以及灭菌操作条件的检验  2.双面覆膜，具有防水性能 |
| 33 | 低温等离子灭菌指示标签 | 900张/袋 | 0.52元/张 | 900张 | 适用于医疗卫生机构部门用以指示物品是否经过低温等离子的灭菌过程 |
| 34 | 低温等离子灭菌包装袋 | 100mm\*100m | 235.2元/卷 | 6卷 | 1.适用于过氧化氢低温等离子灭菌包装  2.采用进口特卫强材质，自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 35 | 低温等离子灭菌包装袋 | 150mm\*100m | 431.2元/卷 | 4卷 | 1.适用于过氧化氢低温等离子灭菌包装  2.采用进口特卫强材质，自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 36 | 低温等离子灭菌包装袋 | 200mm\*100m | 509.6元/卷 | 4卷 | 1.适用于过氧化氢低温等离子灭菌包装  2.采用进口特卫强材质，自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 37 | 低温等离子灭菌包装袋 | 250mm\*100m | 588元/卷 | 4卷 | 1.适用于过氧化氢低温等离子灭菌包装  2.采用进口特卫强材质，自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 38 | 低温等离子灭菌包装袋 | 300mm\*100m | 849.6元/卷 | 2卷 | 1.适用于过氧化氢低温等离子灭菌包装  2.采用进口特卫强材质，自带灭菌过程化学指示剂，便于辨别物品是否经过灭菌处理 |
| 39 | 环氧乙烷灭菌化学指示卡 | 100张/瓶 | 328.32元/瓶 | 13瓶 | 适用于医疗卫生机构部门用以指示物品经过环氧乙烷灭菌是否合格 |
| 40 | 环氧乙烷灭菌化学指示标签 | 240片/包 | 75.92元/包 | 2包 | 适用于医疗卫生机构部门用以指示物品是否经过环氧乙烷的灭菌过程 |
| 41 | 100%环氧乙烷气罐 | 24罐/箱 | 300元/罐 | 216罐 | 1.170g，用于环氧乙烷灭菌剂  2.该产品可在供货前提供产品厂家授权书 |
| 42 | 环氧乙烷快速生物指示剂 | 30支/盒 | 25.6元/支 | 400支 | 1.用于环氧乙烷灭菌效果的检测  2.3小时内读取生物监测结果，降低感染风险，提高器械周转率 |

二、商务要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| 1 | 合同签订地点 | 安徽省歙县人民医院采购中心 |
| 2 | 供货完成时限 | 根据招标人实际使用情况按需分批配送。 |
| 3 | 货物包装运输要求 | 除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| 4 | 货物质保期 | 质保期为使用消耗前的全生命周期 |
| 5 | 货物售后服务 | 1、中标人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。  2、据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期从货物到医院签收之日算起；  3、依据招标文件规定、中标供应商投标文件响应情况及合同条款对供应商进行季度考核，考核不合格采购人有权终止合同。 |
| 6 | 合同格式 | 按招标文件中提供的合同模版签订（非黄底区域不得修改） |
| 7 | 验收 | 到货后院方组织相关科室验收，采购中心签署货物接收单后生效 |
| 8 | 付款 | 付款人：歙县人民医院  付款方式：按照供应入库的批次集中付款，每月付款一次； |
| 9 | 投标品牌一致性 | 为便于医院耗材使用管理及有效的售后服务实施，除低温等离子灭菌卡匣、100%环氧乙烷气罐外，投标人所投产品品牌≤2个，否则其投标无效。 |

第四章 评审办法（有效最低价法）

一、 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

二、评审办法

在质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求的前提下，采购人组织的询价小组将按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定中标人。

**三、 评审程序**

3.1评审程序包括询价响应文件符合性评审和推荐成交候选人名单两个步骤。

3.1.1具体采购需求内如有参考品牌，仅作为说明没有限制性。

3.1.2被询价供应商若采用与具体采购需求不一致的参数或内容，应优于或相当于具体采购需求中的标准。

3.1.3供应商缺项、漏项报价的，**按无效标处理**。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格，**否则按无效标处理**。（若无品牌、型号或规格的，请注明并说明理由）

3.1.4供应商的报价超过本文件规定的预算价的，其**投标无效**，采购人可以支付的除外。

3.1.5如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准；如果各个品目的报价之和与总报价不一致时，以总报价为准；当询价小组认为投标报价单位小数点有明显的错误时，可以要求供应商修正其报价。

3.2询价响应文件符合性评审（详见符合性评审表）。询价小组会对供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

3.3符合性评审通过后，询价小组将以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

3.4询价小组认为各投标人首次报价（投标人在谈判响应文件价格标中的报价为首次报价）远远高于市场价格，可以增加一轮谈判，但每个通过审核的投标人在每轮报价中应获得相同的报价机会。最多不超过三轮报价

投标人每次报价都应当在谈判组规定的时间内经法定代表人或被授权代表签字后，以书面的方式提交给询价小组。

询价小组规定的报价截止时间到后，询价小组对投标人的最终报价的有效性进行评审。

3.4评标结束时，评标委员会要按照规定的格式写出评标报告，说明评标过程中的主要情况，推荐成交候选人。

四、资格性评审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **指标名称** | **指标要求** | **备注** |
| 1 | 身份证明资料 | 企业提供企业法人营业执照（其中银行、保险、石油石化、电力、电信行业接受分支机构投标，提供分支机构营业执照）；  事业单位提供事业单位法人证书；  非企业专业服务机构提供执业许可证等证明文件；  个体工商户提供个体工商户营业执照；  自然人提供自然人身份证。 |  |
| 2 | 标书规范性 | 符合询价文件要求（按照规定的要求进行编制和签署） |  |
| 3 | 法定代表人授权委托书和身份证明书 | 符合询价文件要求 | 法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可；自然人投标的仅需提供身份证复印件即可。 |
| 4 | 采购需求响应情况 | 对本项目第三章采购需求的实质性响应 | 本次询价只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。  供应商缺项、漏项报价的，按无效标处理。供应商询价响应文件中需注明拟提供的货物品牌、型号或规格（若无品牌、型号或规格的，请注明并说明理由），否则按无效标处理。 |
| 5 | 投标公司经营资质 | 投标人如为制造商，应当拥有消毒产品生产企业许可证（有效期内）；投标人如为经销（代理）商，应当拥有医疗器械经营许可证或二类备案凭证（有效期内）； | 投标时需将消毒产品生产企业许可证、消毒产品卫生安全评价报告、产品检测报告、医疗器械经营许可证或二类备案凭证复印件加盖投标人公章并装订标书内 |
| 6 | 授权书 | 投标人是一级经销商的，应得到货物制造厂家针对本项目的正式授权，允许其提供该货物；投标人是次级经销商的，则必须提供上一级经销商的授权文件和货物制造厂家针对本项目的正式授权，以证明其提供货物的合法性 | 授权书需提供原件备查，复印件加盖投标单位公章装订进标书 |

询价文件第二部分（通用部分）

第五章 供应商须知

一、总则

**1、适用范围**

1.1本标准文本是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规制订。

1.2凡在黄山市境内从事询价的政府采购项目，均须使用本标准文本。

1.3本询价文件的最终解释权归采购人所有。

**2、定义**

2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购，也是指货物采购所伴随的服务。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和项目单位（采购人）的总称。

**3、供应商要求**

3.1 供应商资格要求详见询价公告。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

**4、投标费用**

供应商必须自行承担所有与参加本项目投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

**5、保密**

参与政府采购活动的各方主体应对询价文件和询价响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

**6、语言文字**

询价及询价响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。

**7、计量单位**

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**8、勘察现场**

采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。

**9、偏离**

询价文件允许投标文件偏离某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

二、询价文件

**10、询价文件构成**

10.1询价文件包括：

第一章 询价公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 采购需求

第四章 评审办法

第五章 供应商须知

第六章 合同格式

第七章 询价响应文件

10.2供应商应认真阅读和充分理解询价文件中所有的内容。如果其询价响应文件没有满足询价文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

**11、询价文件的澄清和修改**

11.1供应商应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人提出询问。

11.2采购人或者询价小组在提交询价响应文件截止时间前可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在歙县人民医院门户网站答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人或者询价小组对询价文件进行澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购人或者询价小组应当在响应文件截止之日3个工作日前公布，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

**12、询价文件的质疑和答复**

12.1潜在供应商已依法获取本询价文件的（应提供依法获取询价文件的证明材料），认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以对本询价文件（对询价公告内容的质疑属对询价文件的质疑）提出质疑。质疑应当在**获取询价文件之日起5个工作日内**以书面形式向采购人提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

12.2供应商对询价文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人不再接受同一供应商针对同一询价文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。

12.3采购人应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。**答复内容若涉及询价文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“询价文件的澄清和修改”程序进行公布。**

三、询价响应文件的编制

**13、询价响应文件构成**

13.1询价响应文件包括下列内容：投标函格式、项目响应情况、资格证明文件等。

13.1.1证明供应商合格的资格文件

应包括询价文件要求的证明其有资格参加询价，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.1.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

13.2供应商必须对其询价响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其询价响应文件将作为合同的重要组成部分。

13.3供应商应在询价响应文件中体现本文件要求的内容。

**14、投标报价**

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的询价响应文件将不被接受。

14.2开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3供应商投标的货币为人民币。

**15、投标有效期**

15.1投标有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其询价响应文件的，应承担责任。

**16、询价响应文件的签署**

除特别说明外，本文件要求供应商盖章、法定代表人签字处，均需加盖投标单位红公章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。

四、询价响应文件的提交

**17、询价响应文件的密封、标记和装订**

**17.1询价响应文件应提供正本一套，副本一套，胶装后装入档案袋，档案袋的密封条加盖投标公司公章。**

**17.2档案袋封面必须写明所投项目编号、项目名称、包号、投标公司名称、日期，加盖投标公司公章**

17.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写询价响应文件。

**18、询价响应文件的递交**

18.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交询价响应文件。

18.2供应商所递交的询价响应文件在询价开始后不予退还。

18.3有下列情形之一的，**采购人将不予受理**：

18.3.1逾期提交的询价响应文件。

18.3.2未按本文件18.1、18.2的要求提交的询价响应文件。

**19、询价响应文件的修改和撤回**

19.1 在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的询价响应文件。

**20、联合体参加询价（本项目不适用）**

由两家或两家以上供应商组成的联合体参与询价时，应满足以下要求：

20.1参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

20.2联合体应签订联合参与询价的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，并授权其中的一个成员作为代表，具体进行投标、签订合同等事务。此协议或授权书应作为询价响应文件的一部分。

20.3联合体被授权供应商应能全权处理询价过程中的有关问题。一旦成为成交供应商，该被授权供应商应负责签订合同并负责合同的全面实施，包括合同款项的收付。

20.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、评审

21.1采购单位按规定组成三人以上的询价小组。

询价小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

询价小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询价文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询价文件的响应文件按无效响应处理，询价小组应当告知提交响应文件的供应商。

**21.2评审办法详见本文件第四章。**

六、定标和授予合同

**22、定标方式**

22.1项目单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交人。如果有两个或两个以上供应商报价相同，由采购人确定成交人。

22.2成交供应商拒绝与项目单位签订合同的，项目单位可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**23、签订合同**

23.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照询价文件和成交供应商询价响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的询价响应文件作实质性修改。

23.2项目单位在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过原合同采购金额的10%。

23.3中标通知书发出后，项目单位无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。

七、质疑与投诉

**25、质疑**

25.1参与本项目采购活动的供应商（即递交了询价响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

25.2参与本项目采购活动的供应商（即递交了询价响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

25.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照黄山市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。

25.4采购人在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。

25.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

**26、投诉**

26、质疑供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向政府采购监管部门进行投诉。

第六章 合同格式

**歙 县 人 民 医 院**

**医 用 耗 材 购 销 合 同**

**合同签订地：歙县**

**签订日期：2019年 月 日**

**甲方：歙县人民医院**

**乙方：**

1. **产品名称、型号规格、数量、单位、金额：（单位/元）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品注册证名称** | **品牌** | | **产地** | **规格型号** | **配置清单** | **单位** | | **数量** | **单价** | **金额** |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
| **合计人民币金额（大写）：** | | | | | | | | | | |
| **产品申购名称** | |  | | | **产品招标名称及项目编号** | |  | | | |
| **计划类型：2019年度计划； 购置形式： 使用科室：** | | | | | | | | | | |

甲方以支付总价款（人民币大写) 整，接受乙方所提供的上述货物。（注：此价款包含在执行本合同过程中产生的一切杂费，如安装调试费、银行手续费、海关规费、商检费、内陆保险费、港区杂费、内陆运输费、许可证批文费等与合同相关的所有费用）

**第二条 包装**

由乙方按国家标准进行包装，保证货物及其附件运至本合同规定的交货地点而不致损坏或变质，包装箱上应有适当的标记（合同号、尺码、毛重、净重、起吊重心，切勿倒置，小心轻放，水，防潮，防锈，此端向上等）。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。**涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。**

1. **交货单位、交货方法（运输方式）、交货地点**
   * 1. 交货单位和交货方法：采取乙方送货方法，由乙方负责将货物运至甲方指定的交货地点的项目现场，交货时应一并交付货物有关单证。货物运输过程中的一切责任由乙方承担。

**2、**交货地点：歙县人民医院采购中心

1. **交货期限**

签订合同后，乙方按照投标文件中所承诺的时间交货。

1. **费用**

本合同总价款包括乙方所提供的货物、包装、运输、货物的保险和储存、资料和提供的伴随服务等费用。

**第六条 货物验收及付款方式**

* + 1. 甲方在收到乙方货物后，甲方组织相关专技人员进行货物验收。
    2. （付款方式按招标文件要求填写。）
    3. 乙方在交货后向甲方出具合同货物全额的发票及送货清单**。**

**第七条 质量保证及保修期**

1、保修期乙方承诺提供 年整机免费质保期，终身维护保养。

2、如果甲方违反合同货物的操作保养维护规程，或者对合同货物的构成、设计、功能。

等有变更，影响货物正常临床使用，乙方有权终止其保修义务。

**第八条 异议的期限和办法**

1、异议期限自质量保证期满之日起12个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方在产品合理的使用期限内可随时提出异议。

2、甲方提出质量异议的，应在发现质量异议事项之日起15日内以书面形式提出。

3、乙方接到甲方书面异议后，应在10日内到甲方项目现场处理，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。如果发生维修费用，则由乙方负责。

**第九条 售后服务承诺**

按投标文件执行。

**第十条 合同的修改**

任何对本合同的变更、修改均须双方协商一致并签订书面的修改书。经变更修改后的内容属于本合同的一部分，与本合同（除被修改、变更的部分外）具有同等法律效力。

**第十一条 合同义务的转让**

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

**第十二条 乙方的违约责任及补救措施**

**1、**在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式

将拖延的事实，可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否酌情延长交货时间。如需延期，应通过修改合同的方式由双方书面认可。

**2、**除不可抗力外，如果甲方未按合同规定的时间交货和提供服务，乙方有权在不影响本合同

项下其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可以根据本条第3项的规定终止合同。

**3、**若因乙方违约且未采取任何适当的补救措施的情况下，或者因不可抗力使交货期延期10周以上，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。如合同被全部或部分终止，

**4、**甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对甲方采购类似货物所超出的那部分费用负责。

**第十三条 不可抗力及其免责**

1、在不可抗力影响的范围内不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、在不可抗力发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，并在合理的期限内提供证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十(120)天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

3、本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

**第十四条 争端的解**决

1、合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天内还不能解决，争端应提交歙县仲裁委员会仲裁。

2、仲裁应提交仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

3、仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续履行。

**第十五条 其他**

1、乙方承诺，在产品购销过程中，无任何不正当手段进行促销，严格遵守国家法律、法规及我院对物资采购的各项规定，否则视为违约，将取消其供货资格，并追究其相关法律责任。

2、配置清单是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。如与本合同抵触，以本合同为准。

3、本合同未尽事宜，须经双方共同协商后做出书面补充规定，补充协议或附件与本合同具有同等法律效力。

**第十六条 合同生效**

本合同经双方签字盖章生效。本合同共 页（含附件），一式肆份，甲方持三份，乙方持一份，具有同等法律效力。**电子版合同盖章签字后以pdf格式上传至邮箱sxrmyyyxgck@163.com**

甲方签字（代表） 乙方签字（代表）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

甲方名称： 歙县人民医院 乙方名称：

地址：安徽省黄山市歙县徽城镇黄山中路 地址：

电话： 0559-6535261 电话：

日期： 年 月 日　　　　　　　　 日期： 年 月 日

开户行：

账号：

税号：

第七章 询价响应文件格式

项目名称：

项目编号：

所投包号：

询

价

响

应

文

件

供 应 商： （签章）

年 月 日

一、投标函

（采购人名称）：

1、根据贵方 （项目编号） 询价公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称） 的招标采购活动。我方授权 (姓名和职务) 代表我方 （供应商全称） 全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目并交付采购人验收、使用。

4、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

4、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（全称）：

开户行：

账号（请填写完整）：

供应商：（签章）

法定代表人（签章）：

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

二、项目响应情况

**1、开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 标题 | 内容 |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 供应商（签章） |  |
| 法定代表人（签章）或  被授权人（签字） |  |
| 感控耗材折扣系数（大写，范围值：0.01-1，保留小数点后2位） |  |
| 感控耗材折扣系数（小写，范围值：0.01-1，保留小数点后2位） |  |

**注：1、折扣系数即折扣比例，如折扣系数0.8，投标价格=控制价×0.8**

**2、感控耗材含采购需求一表内的42个项目（详见采购需求一）：投标人报出耗材的综合折扣系数，例如投标综合折扣系数为0.8，则采购需求一表内每项耗材的控制价乘以0.8后得出的价格即为采购需求一表内每项耗材的分项报价**

**3、投标人所投产品的规格在报价时需换算成与采购需求一表内规格一致。实际供货按照投标人实际提供的货物规格进行价格换算。**

**2、感控耗材技术参数及分项报价响应情况表：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品品名 | 品牌及规格 | 询价技术要求 | 报价技术配置 | 响应情况 | 单价 | 数量及单位 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：本表根据第三章“采购需求一”中的顺序来填写。**

供应商：（签章）

**3、商务要求响应情况表**

歙县人民医院：

经过认真研究（项目名称）（项目编号）询价文件所列商务要求，我方确认，**除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”**。

**商务要求偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件中要求 | 供应商的响应内容 | 偏离及影响  （正偏离/负偏离） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商：（签章）

**注：**

1、“符合”指与询价文件要求一致（**若全部为符合则偏离表空白不填即可**），“正偏离”指优于询价文件要求；“负偏离”指低于询价文件要求。

2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。

3、询价文件第三章第二大项要求供应商需另外明确或提供证明材料的，供应商需按询价文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。

4、商务要求偏离表中供应商的响应内容低于询价文件要求的，询价小组不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。

三、有关资质证明材料

1、身份证明材料   
   2、法定代表人授权委托书

**（采购人名称）：**

本人（姓名） 系（供应商名称） 的法定代表人，现委托 （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项目名称、项目编号） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

法定代表人签**章**：

身份证号码：

联系电话：

代理人（被授权人）：

身份证号码：

联系电话：

供应商名称：（签章）

日 期：

**（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）**

|  |  |
| --- | --- |
| **委托代理人身份证正面电子扫描件** | **委托代理人身份证反面电子扫描件** |
| **法定代表人身份证正面电子扫描件** | **法定代表人身份证反面电子扫描件** |

3、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：年月日

经营期限：

供应商纳税人识别号：

姓名：性别：年龄：职务：\_

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（签章）

年 月 日

**4、询价文件中要求的其它资格证明文件**